## Pavillon A
Commandes et protections des équipements - Maison d'allée 5 pièces -Pavillon [ A] TP Line-
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
interrupteur bipolaire J2163 63/380~ Fonction ??? | interrupteur différentiel Type AC 30mA - -PHASE 1- | Fusible 16A Radiateur ??? | Fusible 16A Radiateur ??? | Fusible 16A Radiateur ??? | Fusible 16A Radiateur ??? | Fusible 16A Radiateur ??? | Contacteur Jour/nuit Chauffe-eau | ATA3 220V/12V~50Hz 0,33A IP20-35°C/E CL:0 Fonction ??? | interrupteur différentiel Type AC 30mA - -PHASE 1-
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V
Fusible 10A Douche SdB Bureau | Fusible 10A Chambre 1 | Fusible 10A Cuisine Garage | Fusible 10A Entrée Escalier | Fusible 10A VMC | Fusible 16A Chauffe-eau | Fusible 16A Cuisine | Fusible 16A Chambres | Fusible 16A Salon | Fusible 20A ??? | Fusible 32A Lave-Vaisselle | Contacteur va-et-vient Escalier
W
Disjoncteur différentiel bipolaire

## Pavillon B
Commandes et protections des équipements - Maison d'allée 6 pièces -Pavillon [ B] TP Line-
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
Protection disponible | interrupteur différentiel Type AC 30mA - -PHASE 1- |  | Protection disponible | Chauffage Atelier [RDC] | Chauffage Entrée + douche [RDC] | Protection Lave linge & Séche linge [1er étage] | Protection sonnette [RDC] | Protection (Puissance) chauffe eau [Cellier] | Protection asservis. horloge Chauffe eau | Horloge Chauffe eau [Marche 10hà 18h] | Relais d'asservis .EJP L/Linge +S/linge [1er étage] | Non attribué
M |  | N | O | P | Q | R |  | S | T | U | V | W
interrupteur différentiel Type AC 30mA -PHASE 2- |  | Eclairage Rdc : Entrée + Extérieur +cuisine +évier +chambre +WC+douche& Eclairage 1er: ch Julien + ch Elise | PC Palier +Ch Julien +Ch Pierre +Ch Elise & Eclairage: bureau + Ch Elise + lit Elise [1er étage] | Vent. Poêle à bois +PC/porte +PC/Horloge +PC/côté cuisine +PC/côté atelier [Séjour RdC] | Vent poêle à bois PC/Ch Parents PC/Salle de bain +éclairage ch/Pierre [1er étage] | Interrupteur différentiel Type AC 30mA -PHASE 3- |  | Eclairage Atelier SAS [RDC] | Protection Plaque à Induction [Cuisine ] | Protection PC Frigo+ PC congélateur +PC four [Cuisine] | Eclairage: ch parents + douche +ch. d'appoint douche + éclairage SB +PC Lavabo SB [1er étage] | Telérupteur [Escalier]
X | Y | Z | AA |  | BB | CC | DD | EE | FF
Horloge VMC/DF (Marche 1h sur 2) | Minuterie VMC/DF ass WC/RdC +WC/1er : (Marche:15') | Alimen-tation VMC/DF [Grenier] | Transfo 220/12v [Sonnette entrée] |  | PAC N°1 Chambres RdC & 1 er étage [Jardin] | PAC N°2 Séjour & cuisine [Jardin] | Protection relais EJP | Protection des relais asservis au relais l'EJP | Relais EJP Assservissement : Lave Linge +Sèche Linge+ Chauffe eau